## Лист1
Заявки на отключение 21.08.2017г.
Номер заявки | Дата откл. | Время откл. | ПЭС | Наименование П/С | Наименование фидера 10/0.4кВ | Населенный пункт | Улица | Время вкл. | Р кВт. | Недоот. кВт.ч | Перечень социально-значимых объектов | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 9 | 10 | 11
828 | 2017-08-21 | 9:00 | СБ РЭС | ПС-220кВ "Новый Уоян" | ВЛ-10 кВ Ф У-6 "Кумора" | п. Кумора" | Центральная, Школьный, Победы, Северная, Колхозная, Новая, Грибная | 18:00 |  |  | котельная-1, скважина-1, школа-1, почта, сельсовет | Выправка опор №933-935. Вырубка деревьев в пролете опор №689-690
Заявки на отключение 22.08.2017г.
808/123 | 2017-08-22 | 8:00 | ЭЧ-10 | ПС-220 Н-Уоян | 1 СШ-10 кВ с отключением и заземлением ф.У-1,У-2,У-3,У-5,У-7,У-9,У-11,У-13 с переводом нагрузки ф.5 на ф16, ф.7 на ф.14, ф.11 на ф.8 | п.Новый Уоян Старый .Уоян | Комсомольская, Лесорубов, 40 лет Победы, Ангарская,Набережная,Центральная,Колхозная,Лесная,Портовая,Солнечная,Охотников, Таежная, пер.Пролетарский,Светлый, Октябрьский,Селенгинский,Саянский,Песчаная, Лесная, Баргузинский, Солнечный, Энтузиастов, Симагина, Восточная, Парковая, Лазурный, Дальний, Тихий, Драугистис, Байкальская, Украинская, Бамовская, Магистральная, ЛитовскаяПетроградская, Романтиков, Олимпийская, Хвойная, Добровольцев, Ладыжский, Первопроходцев, Молодежная, Промышленная, Дружбы, Славы, Октябрьский, Подбельского, Российская,40 лет Победы Высотная, Литовская, Мира, Донецкая, пер.Алтайский, Надежды, Романтиков, Спортивная, Трудовая, Депутатский, Школьная, Апрельская.) | 18:00 |  |  | АЗС-1, почта-1, д/ сад, котельная-1, пекарня, ЦТП-2, скважина-1.скважина-1, ЦТП-4, перекачка. | Тек рем и тр-тока
821 | 2017-08-22 | 9:30 | СБ РЭС | ТП-53-Н-3 "Новостройка" | ВЛ-0,4кВ ф.1, 2, 3, 4, 5 | Нижнеангарск | ул. Брусничная д. № 17, 18 19 20 21 | 17:00 | 200 |  | нет | Монтаж маршрутизатора, монтаж ПУ Матрица на вводе 0,4 кВ ТП-53-Н-3, в ВРУ-0,4 кВ МКД ул. Брусничная 17, 18 19 20 21
825 | 2017-08-22 | 10:00 | СБ РЭС | ТП-7 Н-2КБО | ВЛ-0,4кВ ф.-3 | пгт.Нижнеангарск | ул. Козлова,пер. Центральный, | 17:00 |  |  | Б.Банк,центр занятости, | Установка подкоса к опоре №4/2,монтаж провода в пр. оп. №4/1-4/2,монтаж ввода и п/у Матрица(арендованное здание НМУ)
832 | 2017-08-22 | 13:00 | СБ РЭС | Тяговая Кичера | ВЛ-10 кВ ф.К-14 | Кичера | Лесная, Мелтораторов; Дружбы; Строителей; Молодежная | 17:00 |  |  |  | КР_ВЛ-10 кВ оп 7-9 Расчистка просеки (руч) перетяжка провода оп 1-2
829 | 2017-08-22 | 9:00 | СБ РЭС | ТП-7 У-1 "Сельсовет" | Ф-2 | п. Старый Уоян | ул. Колхозная, Целиная, Лесная | 17:00 |  |  | нет | Замена вводов
Заявки на отключение 23.08.2017г.
830 | 2017-08-23 | 9:00 | СБ РЭС | ПС-220кВ "Новый Уоян" | ВЛ-10 кВ Ф У-6 "Кумора" | п. Кумора" | Центральная, Школьный, Победы, Северная, Колхозная, Новая, Грибная | 18:00 |  |  | котельная-1, скважина-1, школа-1, почта, сельсовет | Вырубка угрожаюших деревьев в пролете опор №666-668, 673-674
Заявки на отключение 24.08.2017г.
Номер заявки | Дата откл. | Время откл. | ПЭС | Наименование П/С | Наименование фидера 10/0.4кВ | Населенный пункт | Улица | Время вкл. | Р кВт. | Недоот. кВт.ч | Перечень социально-значимых объектов | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 9 | 10 | 11
826 | 2017-08-24 | 9:00 | НМУ | ТП-7 Н-2КБО | ВЛ-0,4кВ ф.-2 | п.Нижнеангарск. | ул. Звездная | 12:00 |  |  | м-н Кристина,Церковь. | Выправка опорпы №5/7
827 | 2017-08-24 | 13:00 | НМУ | ПС 35кВ Нижнеангарск | ВЛ-10кВ Н-3 "АЗС" от ЛР-1 оп.№93 | пгт.Нижнеангарск,Душкачан, Туртукит,Холодное | ул. Байкальская,Магистральная,Амурская,Озерная,Речная,Таежная,Кедровая,Хрустальная,Самоцветная,Зеленая,Центральная,Арпеульева,Ленина,Новостройка, | 17:00 |  |  | Пгт. Нижнеангарск: Сининда(контора),м-н Василек,Пекарня,д/с Сказка,котельная половинка, Лесоохрана АЗС. С Холодное: Котельная,д/с Олененок,Школа,ФАП, Почта. | Замена анкерной опоры с РЛНД № 148
831 | 2017-08-24 | 9:00 | СБ РЭС | ТП-7 У-1 "Сельсовет" | Ф-2 | п. Старый Уоян | ул. Колхозная, Целиная, Лесная | 17:00 |  |  | нет | Замена вводов